# COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA

Mayo 2011

Contenidos

1. Antecedentes	3

2. Evolución de la compensación	3

3. Valores proyectados de ingresos por cesión de energía	4

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………… 	 7 5.ANEXOS……………………………………………………………………………………………	    8

1. Antecedentes

En el Tratado firmado en el año 1973, en su Artículo XV, Parágrafo 3º, establece “La ITAIPU incluirá, además en su costo de servicio, el monto necesario para compensar a la Alta Parte Contratante que cede energía a la otra”.

Cabe aclarar que el monto de compensación por cesión de energía le corresponde absorber efectivamente a la Alta Parte Contratante que obtiene ese derecho de adquisición, en este sentido se recuerda que la primera unidad generadora comenzó a producir energía el 5 de mayo de 1984 y sin embargo sólo a partir de la Nota Reversal Nº 4 del 28 de enero de 1986, se establece en su ítem 3 que “el importe correspondiente a la compensación será incluido exclusivamente en la Tarifa a ser pagada por la Parte que consuma energía cedida”.

En este caso el Brasil, paga el valor de la tarifa correspondiente, más el monto que corresponde a la energía cedida.

2. Evolución de la compensación

Como ya se ha señalado originalmente, el monto correspondiente a la compensación por cesión de energía formaba parte, de acuerdo con el Tratado y el Anexo C, del costo del servicio de electricidad,  en consecuencia en este periodo inicial la ANDE (Paraguay) debía pagar también la compensación por cesión de energía, la cual solo era consumida por Brasil.  Este aspecto fue modificado por la N.R. Nº 4 del 28 de enero de 1986.

Itaipú actúa como un agente de facturación y traspaso, por lo que aparece en su presupuesto como un ingreso y su consecuente egreso, tal como lo establece el Reglamento del Anexo “C” (RCA-002/97 del 7/03/97).

Según establecido en el ítem III.8 del Anexo C del Tratado”, “Compensación a una de las Altas Partes Contratantes por gigawatt-hora cedido a la otra Alta Parte Contratante”, el monto a ser pagado como compensación es de 300 USD por cada GWh cedido, y en la Nota Reversal Nº3 del 28/01/86, que se constituye en un Acuerdo de actualización de las bases financieras de dicho Anexo, se establece que dicho valor será multiplicado por el factor multiplicador (en adelante FM):

En los años 1985 y 1986		por		3,50

1987		por		3,58

1988		por		3,66

1989		por		3,74

1990		por		3,82

1991		por		3,90

A partir de 1992			por		4,00

Además en dicha N.R. se establece que el valor real de la cantidad de dólares de EEUU, debe mantenerse constante mediante la aplicación de un factor de ajuste (FA) referido al año 1986.

Por lo tanto la Alta Parte Contratante que recibe la energía cedida debe pagar además de la Tarifa:

| Compensación por Cesión (USD) | = 300 USD/GWh | x FA | x FM |
| --- | --- | --- | --- |

El 8 de diciembre de 2005, a través de intercambio de Notas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores del Paraguay y Brasil, se acuerda modificar luego de 19 años (NR  Nº3/1986) el Factor Multiplicador, pasando a partir del año 2006 a un valor de 5,1.

El 11 de mayo pasado fue aprobada en el Senado del Brasil, la triplicación del FM pasando al valor de 15,3, y a partir del 14 de mayo del presente año, fecha en la que se tiene la promulgación de la Nota Reversal correspondiente, tiene plena vigencia su aplicación.

Habiéndose contemplado los fondos en el presupuesto brasileño para el 2011, la compensación podrá ser realizada sin inconvenientes.

Resumiendo, en el año 2005 luego de 19 años se tuvo una mejora de lo que fuera establecido a partir de la NR Nº 3 del año 1986, con un aumento del 27,5%( de 4 a 5,1), mientras que en el año 2011 se tuvo un incremento del 300% (de 5,1 a 15,3) en relación al valor vigente hasta antes del 14 de mayo del 2011.

## 3. Valores proyectados de ingresos por cesión de energía

A fin de estimar los valores futuros de ingresos se tienen en cuenta las siguientes premisas:

3-1	Periodo de estimación y Factor Multiplicador

Año 2011, hasta 13/05 con	FM=  5,1.

Año 2011, desde 14/05 con 	FM= 15,3.

Se realizaron los cálculos hasta el año 2023.

  - Generación de Itaipú

Para el año 2011 se estima una generación inferior en 5% a lo generado en el máximo histórico del 2008.

Para los años subsiguientes se estima una generación promedio correspondiente al valor promedio de los últimos 10 años.

  - Demanda de energía de la ANDE (Sistema Interconectado Nacional-SIN)

Se estima un crecimiento de la demanda de energía del 7,2 % anual.

Se considera en este caso lo probable entrada en operación desde el año 2013 en forma gradual de industrias electrointensivas con una demanda inicial de 150 MW llegando a  250  MW en el año 2014, y su energía asociada con factor de carga 0,9, equivalente a 1.971 GWh/año.

Para el cálculo de la demanda de energía proveniente de ITAIPU, se tiene en cuenta la provisión de energía a partir de las demás fuentes de energía de la ANDE (Yacyretá, Acaray e Yguazú) que se verán modificadas a partir de las alteraciones de la topología de la red eléctrica.

En el año 2013 se prevé la entrada en operación de la LT 500 kV Margen Derecha - Villa Hayes y la SE Villa Hayes 500 kV con 2 Autotransformadores de 600 MVA, también 2 autotransformadores  de 375 MVA en la SE Ayolas 500 kV y repotenciación de la doble terna  de 220 kV de Ayolas - Guarambaré a 350 MVA por terna.

En el año 2017 se prevé la entrada en operación de la LT 500 kV Ayolas - Villa Hayes y ampliación de la SE Villa Hayes 500 kV con 1 Autotransformador de 600 MVA, totalizando 1800 MVA.

  - Factor de ajuste (FA)

Se considera el Acuerdo referente a la actualización de las bases financieras del Anexo “C”, del Tratado de Itaipu, NR Nº3/86 cuyos índices son el Industrial Goods y el Consumer Price de EEUU referidos al año 1986.

A efectos de realizar una proyección se considera el crecimiento del valor del Factor de Ajuste resultante de los últimos 10 años (promedio de 1,0265968), y es aplicado a partir del año 2011 tomando como base el valor cerrado del año 2010 correspondiente a 1,9305960, metodología aplicada por Itaipu, para el cálculo del Costo Unitario del Servicio de Electricidad  (CUSE),

  - Fórmula simplificada de cálculo de energía cedida e ingresos:

| Energía cedida | = Suministro a la ANDE + Suministro a ELETROBRAS 2 | - Suministro a la ANDE |
| --- | --- | --- |

A continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos.

## 4. Conclusiones

  - En el año 2011 se tuvo un incremento del 300% (de 5,1 a 15,3) en relación al valor vigente hasta antes del 14 de mayo del 2011, recordando que el anterior incremento obtenido fue en el año 2005, luego de 19 años con una mejora en el factor multiplicador de lo que fuera establecido a partir de la NR Nº 3 del año 1986, con un aumento del 27,5%( de 4 a 5,1).

  - En el escenario de demanda simulado se verifica que aún considerando un crecimiento de la demanda de energía del 7,2 % y la inclusión de industrias electrointensivas de hasta 250 MW entre los años 2013 y 2014, que eleva la participación del consumo industrial de 23,6% (año 2010) al 31,3% (2014), se mantienen los ingresos en concepto de cesión de energía en promedio para los años 2012 al 2023 próximos a los 347 millones de USD, lo cual se explica por la aplicación del Factor de Ajuste con un crecimiento anual 2,66% que resulta en el crecimiento del valor unitario de la compensación que va de 9,34 USD/MWh a 12,47 USD/MWh en el año 2023, con un crecimiento del 33,5%, a pesar que en dicho periodo la energía cedida se reduce en 28,6% (de 35.818,25 a 25.567,46 GWH-año).

  - De acuerdo a los datos históricos obrantes en los registros de la ITAIPU, desde el año 1984 al año 2010, es decir en 26 años, el total de ingresos en concepto de cesión de energía para el Paraguay fue de 1.541.073.603,22 US$, mientras que  desde el año 2011 al 2023 (13 años) la previsión de ingreso asciende a  4.413.537.122,64 US$, es decir un incremento del 286% y en la mitad de tiempo.

  - A efectos de comparación se puede verificar que en 5 años del 2012 al 2016 se tendrá un ingreso de más de 1.700 millones, superior a todo lo ingresado en 26 años desde el año 1984 al 2010.

  - La probable venta de energía de la Central Acaray (a Uruguay y Chile), no afectara de forma importante a los ingresos proyectados, aun teniendo en cuenta que dicha venta implicara en una reducción de la energía cedida, en atención a que deberá ser compensada con un mayor uso de la energía proveniente de ITAIPU. Debe considerarse que la energía firme de Acaray es de 850 GWh-año, y este seria el valor máximo anual de exportación. De todas maneras el Paraguay recibirá ingresos por esta operación, que deberán ser superiores a los valores recibidos por compensación por energía cedida.

ooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo

## 5. Anexos